## ➊安全機器(入力用)
令和元年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書(1/2)
| ※黄色の部分に入力をお願いします。 | [21 empty] | 令和２年３月末現在
Ⅰ 事業所の概要 | [22 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
| １．販売事業所名 |  | 【支部名： 支部 / 会員No： 】 |  |  |  |  | 担当部署名、ご担当者名
連絡先（電話番号）
| ２．監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。) | [6 empty] | 経済産業省 ・ 産業保安監督部 ・ 都道府県 ・ 市町村
| ３． | 消費者戸数 （キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下同じ)） |  | Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） | [5 empty] | Ｃ 一般住宅 |  |  |  |  | Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
[7 empty] | 戸 | [5 empty] | 戸 |  |  |  |  | 戸 | 0 |  |  |  | 戸
注)例えばメータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。
Ⅱ 燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数） | [8 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況
| ① | 湯沸器(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換とみなします。） |  | 開放式 |  |  |  | 台 |  | ① | 業務用厨房施設 | [11 empty] | 施設
|  |  |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 |  | ② | ①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) | [11 empty] | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台 |  | ③ | ①のうち、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置している施設数 | [7 empty] | 設置済 |  |  |  | 施設
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台 | [10 empty] | 設置不要(屋外) |  |  |  | 施設
| ② | 風呂釜(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換とみなします。） |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 |  | 注）ここでいう業務用厨房施設とは、次のものをいいます。 ＜対象＞業務用施設であって、次の業務用機器を設置している施設。 対象機器：事故報告及び事故届に係る特定消費設備の業務用機種 業務用こんろ、業務用オーブン、業務用レンジ、業務用フライヤー、業務用炊飯器、業務用グリドル、 業務用酒かん器、業務用おでん鍋、業務用蒸し器、業務用焼物器、業務用食器消毒保管庫、 業務用煮沸消毒器、業務用湯せん器、業務用めんゆで器、業務用煮炊釜、業務用中華レンジ、 業務用食器洗浄機、業務用その他 対象除外：喫茶店、小料理屋等業務用施設でも、対象機器が設置されていない施設は除外。 ＊上記以外の対象施設は各販売事業所の判断による。
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台
| ③ | 排気筒(ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒で、材料の不適合など法令等に適合しないもの) | [5 empty] | 台
注）①～③の排気筒について、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はCO警報器の設置により交換したものとみなします。
Ⅳ ＳＢメータ又はＥＢメータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | 業務用施設のＳＢ（ＥＢ）メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | [7 empty] | Ⅴ バルク貯槽２０年検査を迎え検査又は廃棄したバルク貯槽の数
| ① | 業務用施設のうちＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 | [5 empty] | 戸 |  | (貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）
| ② | ①のうちガス警報器連動遮断戸数 |  | 連動済 |  |  |  | 戸 |  |  | 実施数（2019年４月１日～2020年３月末）） | [7 empty] | 2020年度予定数
|  |  |  | 連動不要（屋外） |  |  |  | 戸 |  | 区分 | ①２０年検査を 実施し合格 |  |  | 廃棄して入替対応 |  |  |  |  | ④期限満了基数（2020年度中に期限が満了する基数） |  |  | ⑤期限満了数 ＋ 前倒し予定数
| 注） | 1.②のガス警報器連動遮断には警報器連動自動ガス遮断装置によるものを含みます。 2.②の連動不要（屋外）とは、屋内に燃焼器等がない戸数をいいます。 | [11 empty] | ②バルク入替 |  |  | ③シリンダー入替
Ⅵ 集中監視システム設置戸数（ガスメータに設置されたもの） | [9 empty] | 基数
[8 empty] | 戸 |  | 注）1. ①は、あくまでもバルク２０年検査です。４年に１回の供給設備点検ではありません。 2. ⑤は、④に、２０２１年度以降に期限が満了するバルク貯槽で２０２０年度中に前倒しして対応する予定数を加えた数です。
Ⅶ 安全機器普及状況等
|  |  |  | ①マイコンメータ等 |  |  |  |  | ②ヒューズガス栓等 |  |  | ③ガス警報器 | [5 empty] | ④調整器
|  |  |  | 設置済戸数 |  | うち期限切れ戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | うち製造年から ５年を経過した戸数 |  |  | 設置施設数 |  |  | うち製造年から ７年交換のタイプは７年 10年交換のタイプは10年 経過した施設数
[9 empty] | (設置不要戸数) |  |  | (設置不要戸数)
| Ａ 業務用施設（共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｂ 共同住宅（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｃ 一般住宅 |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 0 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 0 |  | 戸 | 0 |  | 戸 | ( | 0 | 戸） | 0 | 0 | 施設 | ( | 0 | 施設）
[9 empty] | 0 |  | 戸 | 0 |  | 戸
注)１．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数として（ 戸）に記入してください。
３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
７．不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。

## ➊安全機器(記入例)
令和元年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書(1/2)
令和２年３月末現在
Ⅰ 事業所の概要 | [23 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
| １．販売事業所名 | [7 empty] | 担当部署名、ご担当者名 |  |  |  |  | ○○部○○課、ＬＰ太郎
|  |  | ○○ガス株式会社 ○○支店 | [5 empty] | 連絡先（電話番号） |  |  |  |  | ○○○－○○○－○○○○
| ２．監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。) | [7 empty] | 経済産業省 ・ 産業保安監督部 ・ 都道府県 ・ 市町村
| ３． | 消費者戸数 （キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下同じ)） |  |  | Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） | [5 empty] | Ｃ 一般住宅 |  |  |  |  | Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
[5 empty] | 30 |  |  | 戸 |  | 100 |  |  |  | 戸 |  | 400 |  |  | 戸 |  | 530 |  |  | 戸
注)例えばメータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。
Ⅱ 燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数） | [9 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況
| ① | 湯沸器(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換とみなします。） |  |  | 開放式 |  | 0 |  | 台 |  | ① | 業務用厨房施設 | [10 empty] | 20 | 施設
[5 empty] | ＣＦ式 |  | 0 |  | 台 |  | ② | ①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) | [10 empty] | 20 | 施設
[5 empty] | ＦＥ式 |  | 0 |  | 台 |  | ③ | ①のうち、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置している施設数 | [7 empty] | 設置済 |  |  | 19 | 施設
[5 empty] | 合計 |  | 0 |  | 台 | [10 empty] | 設置不要(屋外) |  |  | 1 | 施設
| ② | 風呂釜(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換とみなします。） |  |  | ＣＦ式 |  | 0 |  | 台 |  | 注）ここでいう業務用厨房施設とは、次のものをいいます。 ＜対象＞業務用施設であって、次の業務用機器を設置している施設。 対象機器：事故報告及び事故届に係る特定消費設備の業務用機種 業務用こんろ、業務用オーブン、業務用レンジ、業務用フライヤー、業務用炊飯器、業務用グリドル、 業務用酒かん器、業務用おでん鍋、業務用蒸し器、業務用焼物器、業務用食器消毒保管庫、 業務用煮沸消毒器、業務用湯せん器、業務用めんゆで器、業務用煮炊釜、業務用中華レンジ、 業務用食器洗浄機、業務用その他 対象除外：喫茶店、小料理屋等業務用施設でも、対象機器が設置されていない施設は除外。 ＊上記以外の対象施設は各販売事業所の判断による。
[5 empty] | ＦＥ式 |  | 0 |  | 台
[5 empty] | 合計 |  | 0 |  | 台
| ③ | 排気筒(ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒で、材料の不適合など法令等に適合しないもの) |  |  |  |  | 0 |  | 台
注）①～③の排気筒について、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はCO警報器の設置により交換したものとみなします。
Ⅳ ＳＢメータ又はＥＢメータ設置におけるガス警報器連動遮断の状況 | 業務用施設のＳＢ（ＥＢ）メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | [8 empty] | Ⅴ バルク貯槽２０年検査を迎え検査又は廃棄したバルク貯槽の数
| ① | 業務用施設のうちＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 |  |  |  |  | 30 |  | 戸 |  | (貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）
| ② | ①のうちガス警報器連動遮断戸数 |  |  | 連動済 |  | 29 |  | 戸 |  |  | 実施数（2019年４月１日～2020年３月末）） | [7 empty] | 2020年度予定数
[5 empty] | 連動不要（屋外） |  | 1 |  | 戸 |  | 区分 | ①２０年検査を実施して合格 |  |  | 廃棄して入替対応 |  |  |  |  | ④期限満了基数 （2020年度中に期限が満了する基数） |  |  | ⑤ ④の期限満了数 ＋ 前倒し予定数
| 注） | 1.②のガス警報器連動遮断には警報器連動自動ガス遮断装置によるものを含みます。 2.②の連動不要（屋外）とは、屋内に燃焼器等がない戸数をいいます。 | [12 empty] | ②バルク入替 |  |  | ③シリンダー入替
Ⅵ 集中監視システム設置戸数（ガスメータに設置されたもの） | [10 empty] | 基数 | １基 |  |  | 3基 |  |  | 2基 |  | １０基 |  |  | １５基
|  |  |  | 370 |  |  |  |  | 戸 |  | 注）① あくまでもバルク２０年検査です。４年に１回の供給設備点検ではありません。 ⑤ ④に、２０２１年度以降に期限が満了するバルク貯槽で２０２０年度中に前倒しして対応する予定数を加えた数です。
Ⅶ 安全機器普及状況等
[5 empty] | ①マイコンメータ等 |  |  |  |  | ②ヒューズガス栓等 |  |  | ③ガス警報器 | [5 empty] | ④調整器
[5 empty] | 設置済戸数 |  | うち期限切れ戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | うち製造年から ５年を経過した戸数 |  |  | 設置施設数 |  |  | うち製造年から ７年交換のタイプは７年 10年交換のタイプは10年 経過した施設数
[10 empty] | (設置不要戸数) |  |  | (設置不要戸数)
| Ａ 業務用施設（共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | 30 | 戸 | ( | 0 | 戸） |  | 29 | 戸 |  | 29 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 20 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[11 empty] | 1 | 戸 | 1 |  | 戸
| Ｂ 共同住宅（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） |  |  |  | 100 | 戸 | ( | 0 | 戸） |  | 95 | 戸 |  | 95 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 30 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[11 empty] | 5 | 戸 | 5 |  | 戸
| Ｃ 一般住宅 |  |  |  | 400 | 戸 | ( | 0 | 戸） |  | 390 | 戸 |  | 390 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 350 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[11 empty] | 10 | 戸 | 10 |  | 戸
| Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  |  | 530 | 戸 | ( | 0 | 戸） |  | 514 | 戸 |  | 514 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 400 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[11 empty] | 16 | 戸 | 16 |  | 戸
注)１．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数として（ 戸）に記入してください。
３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
７．不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。
販売事業者名でなく、販売事業所名を記入。
記入例
キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者を除いた消費者戸数を記入。
「注」を参照のうえ、業務用厨房施設数を記入。
２０２０年９月に期限が満了するバルク貯槽が１０基
＋
２０２１年５月に期限が満了するバルク貯槽について前倒しで２０２０年度中に２０年検査又は廃棄して入替の対応を行う予定のバルク貯槽が５基の場合、
合計の１５基と記入。
期限切れは、計量法違反となりますので、確実な交換を行ってください。
安全機器を１００％設置していれば設置済戸数は消費者戸数と同数。
注４により設置済戸数と設置不要戸数の合計が消費者戸数を超えることはない。
安全機器を１００％設置していれば設置済戸数と設置不要戸数の合計は消費者戸数と同数。
屋内に燃焼器がなく、ヒューズガス栓等及びガス警報器の設置を必要としない場合は、その戸数を記入。
戸数でなく施設数を記入。
業務用施設にＳＢ（ＥＢ）メータを３０戸、
うち２９戸は警報器連動済、１戸は燃焼器が全て屋外設置の場合の記入例。
業務用施設のＳＢメータ（ＥＢメータ）設置戸数の特定が困難な場合は、全てのＳＢメータ（ＥＢメータ）設置戸数を記入していただいて結構です。
新規
新規

## ➋需要開発等(入力用)
令和元年度 需要開発推進運動等調査報告書(2/2)
| ※黄色の部分に入力をお願いします。 | [16 empty] | 令和２年３月末現在
| 販売事業所名 | 【支部名： 支部 / 会員No： 】 | [15 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
Ⅷ 需要開発関係
|  | ＧＨＰ （ＬＰガスヒートポンプ） |  |  | エネファーム |  |  |  | ハイブリッド 給湯器 |  | エコジョーズ |  | Siセンサー コンロ |  | ガス浴室暖房 乾燥機
令和元年度 販売台数
|  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  |  | 台
Ⅸ オール電化・都市ガスとの移動関係
| ① オール電化関係 | [5 empty] | ② 都市ガス関係
|  |  | 移動戸数 | [6 empty] | 移動戸数
| LＰガス → オール電化 |  |  |  |  | 戸 | LＰガス → 都市ガス |  |  |  |  | 戸
| オール電化 → ＬＰガス |  |  |  |  | 戸 | 都市ガス → ＬＰガス |  |  |  |  | 戸
Ⅹ ガス料金の公表状況関係
| ①ガス料金の公表関係 | [8 empty] | ②自社のホームページの作成状況
| １．ホームページ公表のみ |  |  |  | 左の枠から該当する番号を １つ選択し下に記入 |  |  |  |  | １．自社のホームページを作成している | [5 empty] | 左の枠から該当する番号を １つ選択し下に記入
２．店頭掲示のみ
| ３．ホームページ公表及び店頭掲示 | [8 empty] | ２．自社のホームページを作成していない
４．ガス料金を公表していない
＊ 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。

## ➋需要開発等(記入例)
令和元年度 需要開発推進運動等調査報告書(2/2)
[10 empty] | 記入例 | [8 empty] | 令和２年３月末現在
| 販売事業所名 | [17 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
Ⅷ 需要開発関係
|  | ＧＨＰ （ＬＰガスヒートポンプ） |  |  | エネファーム |  |  |  | ハイブリッド 給湯器 |  |  | エコジョーズ |  | Siセンサー コンロ |  | ガス浴室暖房 乾燥機
令和元年度 販売台数
|  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  |  | 台
Ⅸ オール電化・都市ガスとの移動関係
| ① オール電化関係 | [5 empty] | ② 都市ガス関係
|  |  | 移動戸数 | [7 empty] | 移動戸数
| LＰガス → オール電化 |  |  |  |  | 戸 | LＰガス → 都市ガス | [5 empty] | 戸
| オール電化 → ＬＰガス |  |  |  |  | 戸 | 都市ガス → ＬＰガス | [5 empty] | 戸
Ⅹ ガス料金の公表状況関係
| ①ガス料金の公表関係 | [9 empty] | ②自社のホームページの作成状況
| １ ホームページ公表のみ |  |  |  | 左の枠から該当する番号を １つ選択し下に記入 | [5 empty] | １ 自社のホームページを作成している | [5 empty] | 左の枠から該当する番号を １つ選択し下に記入
２ 店頭掲示のみ
| ３ ホームページ公表及び店頭掲示 | [9 empty] | ２ 自社のホームページを作成していない
４ ガス料金を公表していない
＊ 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。
自社で販売(直売)・導入した各種機器の台数をご記入ください。
ここでいうＬＰガスからの移動とはＬＰガスメーター等の供給設備が撤去された場合として下さい。
改築によるオール電化等も移動戸数に含めて下さい。
一部だけが電化等になった場合（例 給湯はエコキュート、コンロはＬＰガスコンロ）の場合は移動戸数に含めないでください。
１～４の番号を１つだけ記入して下さい
１又は２の番号を１つだけ記入して下さい